骨科手术床技术需求

（市场调查）

能满足骨科手术各种体位，方便手术操作。配备足够种类和数量的辅助支架。手术台操作系统运行可靠，具备2种以上的控制系统，支持一键屈曲、反屈曲体位、复位等便捷操作功能。

具备可调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移、腰桥功能等，且折转角度满足骨科各种手术的角度要求。手术床台面能良好透过X线，床台的升降、移动功能方便C型臂拍片操作。

手术床头板和腿板可前后互换，台面下方C型臂拍片透视空间大。

基本配置包含但不限于：头板、分体式腿板、背板、臀板、台柱、托手架 、麻醉屏架、骨科牵引架、 侧卧位手架、肩关节手术板、 轻型支身架、膝关节支撑架、II型头托、颈椎牵引头托手柄、头架适配器、缚身带。