精神压力分析仪参数表

1.主要性能需求

1.1检查基本需求功能：心率变异性（HRV）和加速度脉波（APG）。

1.2具备定量检测结果生成功能，能自动生成结果分析报告及评估报告。

1.3具备支持PPG和ECG双通道输出功能，可使用PPG指夹即可完成全部检测。

1.4具备特殊生物反馈呼吸疗法功能。

1.5支持患者信息智能录入，以适应不同年龄段人群的检测需求。

2.检测参数

2.1  HRV（心率变异性检测）；

2.2 时域分析至少包括：平均心率Mean HR、心率变异标准偏差SDNN、连续性差异的平方根RMSSD、身体压力指数PSI、复杂度ApEn、检测信赖度SRD、TSRD 等

2.3频域分析至少包括：总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF、低频标准值LF norm、高频标准值HF norm、低频高频比例LF/HF ratio 交感神经（SNS）和副交感神经(PNS)、谱密度PSD 等

2.4压力分析自少包括：自动生成HRV的时域分析和频域的各参数，每次检测参数可自动生成对比表。2.5可通过心率变异的波形图、直方图、散点图综合评估自主神经的活性。

2.6 具备总能量TP、5分钟总能量、极低频VLF、低频LF、高频HF、用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的生物电稳定性分析等。

2.7 LF/HF比值反映自主神经的平衡性和稳定性。

2.8 评价自主神经系统(交感、副交感)两大方面的调节能力和平衡程度。

2.9 自动生成HRV报告，并给出指导意见。

3.功能（包含但不限于）：

3.1 评估与自主神经有关疾病的植物神经病变过程和发展趋势；

3.2 精神、身体上压力的检测分析，压力指数，疲劳指数，压力自动分析报表，抗压能力测评，抑郁症、焦虑症、PTSD等精神疾病的早期检查；

3.3 糖尿病神经系统并发症早期预测；

3.4 心源性猝死有独立的预测价值；

3.5药物和治疗的疗效评估(HRV,APG)；

3.6心率的定性分析：平均心率，异常心率，心率变异报表。

3.7心搏出强度，血管弹性结果， 残血量。