二次供水水质检测服务需求

- 服务内容

- 医院二次供水水箱5个（体积为198.5m³），每季度进行水质检测1次。

- 服务期限

- 2024年11月1日（2024年需检测1次）起至2026年12月31日止。

- 服务要求

- 检测项目：共21项，其中包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、总硬度、耗氧量、挥发酚类、砷、铬（六价）、铅、氰化物、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群、氨氮、亚硝酸盐氮、游离性余氯，若检测要求有更新，需按照最新标准执行。

- 在完成二次供水水箱清洗后48小时内完成水质检测工作，并于30个工作日内出具符合国家标准要求的报告。

- 资质要求

- 1、投标人必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或负责人，并取得合法企业工商营业执照，并在人员、设备、资金等方面满足本项目实施的能力;

- 2、具备符合要求的检验检测机构资质认定证书;

- 3、现场操作作业人员应具备预防性健康检查合格证明。