二次供水水箱及消防水箱清洗、消毒服务需求

- 服务内容

- 医院二次供水水箱5个（体积合计198.5m³）、消防水箱4个（体积合计103.5m³），要求每个二次供水水箱每季度清洗、消毒1次；消防水箱每年清洗1次。

- 服务期限

- 2024年11月1日（2024年需清洗1次）起至2026年12月31日止。

- 服务要求

- （一）依照《四川省城市供水管理条例》要求，对医院二次供水水箱（塔箱）进行清洗、消毒，每季度1次，并确保水质监测合格。

- （二）依照《四川省消防设施管理条例》,每年需对消防水箱（塔箱）进行清洗、消毒1次。

- 资质要求

- 1、投标人必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或负责人，并取得合法企业工商营业执照，并在人员、设备、资金等方面满足本项目实施的能力;

- 2、具备二次供水设施清洗消毒单位备案;

- 3、现场操作作业人员应具备预防性健康检查合格证明。